Доклад

В соответствии с приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 06.09.2022 приказом № 378 проведены проверки готовности всех подведомственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, о чем свидетельствуют акты проверок готовности учреждений социального обслуживания к зиме.

Ход подготовки подведомственных учреждений социального обслуживания семьи и детей контролировался по следующим основным направлениям:

1. Подготовка котельных, теплотрасс, систем теплоснабжения, электроснабжения, промывка и испытание тепловых сетей.

2. Обучение и переаттестация персонала, обслуживающего тепло-, электрохозяйство.

3. Подготовка резервных источников электроснабжения.

4. Проверка и подготовка зданий и сооружений к зиме.

5. Подготовка мест хранения и заготовка продуктов.

1. Подготовка котельных, теплотрасс, систем теплоснабжения, электроснабжения, промывка и испытание тепловых сетей.

Техническое состояние и готовность тепловых сетей и котельных в учреждениях социального обслуживания семьи и детей – 100%.

Два учреждения (из 9 учреждений): ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи», ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» имеют собственные газовые котельные. В августе т.г. специалистами газовой службы проведены проверки  газового оборудования  и  КИП (контрольно-измерительных приборов) котельных на герметичность и работоспособность.

На территории ОКУ «Льговский межрайонный центр соцпомощи семье и детям» имеется газовая котельная, которая принадлежит (состоит на балансе) ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

В ходе подготовки котельных к работе в зимних условиях учреждениями были проведены необходимые ремонтно-профилактические и регламентные работы котельного оборудования, наладка и поверка контрольно-измерительных приборов, проведен текущий ремонт зданий котельных.

Оставшиеся учреждения (ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ «Железногорский центр соцпомощи», ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» п. Поныри, ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних», ОКУ «Охочевский социальный приют», ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних») имеют систему центрального отопления (теплоснабжения), ежегодно подключаются по плану-графику муниципальных образований, на территории которых располагаются.

В 2022 году в связи с низкой среднесуточной температурой отопительные мероприятия в организациях социальной сферы планируются начаться раньше запланированного срока, с 19 сентября т.г.

До отопительного периода в учреждениях проведены промывка систем отопления, а также испытания тепловых сетей  на плотность и рабочую температуру.

Также, частично, около 95% освещения организаций заменили энергосберегающими (светодиодными) светильниками, взамен люминесцентным ламповым.

2. Обучение и переаттестация персонала, обслуживающего тепло-, электрохозяйство

Все руководители и ответственные лиц за тепло- и электрохозяйство организаций социального обслуживания семьи и детей прошли обучение и переаттестацию.

3. Подготовка резервных источников электроснабжения

Организации социального обслуживания семьи и детей, совместно с энергоснабжающими организациями проводят проверку состояния (работоспособности) резервных источников электроснабжения с практическим подключением их к системе электроснабжения, разработан алгоритм (порядок) перехода на резервные источники энергоснабжения.

Пять из 9 организаций социального обслуживания имеют резервные автономные источники электроснабжения - дизельгенераторы различной мощностью, от 16 до 50 кВт.

Оставшиеся четыре учреждения имеют в наличие резервные линии электроснабжения, которые выполнены в соответствии с проектом, отвечают санитарно-эпидемиологическим, экономическим, пожарным, строительным нормам, правилам и государственным стандартам. Планируется приобретение в 2023 году ОКУ «Льговский центр соцпомощи» дизельгенератора мощностью 50 кВт; ОКУ «Железногорский центр соцпомощи», ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних», ОКУСО «Курский СПРЦ» по 100 кВт, потребность составляет  около 5,0 млн. рублей.

Все имеющиеся резервные линии электроснабжения готовы на 100% к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

+ Приложение на 2 л.

4. Проверка и подготовка зданий и сооружений к зиме

В организациях социального обслуживания семьи и детей проведены работы по утеплению помещений, ремонту оконных и дверных проемов, приняты необходимые меры по сохранению тепла.

Обеспечен постоянный контроль за соблюдением параметров микроклимата на рабочих местах обслуживающего персонала и в помещениях нахождения несовершеннолетних.

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей температурный режим соблюдается и варьируется от 18 до 23 градусов.

Для воспитанников приобретены теплые вещи, в т.ч. одежда, обувь, одеяла, лекарственные средства как сезонные, так и для профилактики заболеваний ОРВИ и гриппа: за счет внебюджетных средств на сумму более 400 тыс. рублей., за счет бюджетных средств на сумму около 1 млн. 900 тыс. рублей.

Во всех учреждениях проведен косметический, текущий ремонт зданий, частичный ремонт чердачных помещений, подвалов, спальных, игровых комнат, коридоров, произведена огнезащитная обработка чердачных помещений, в том числе деревянных конструкций кровли зданий.

В ОКУ «Железногорский центр соцпомощи» в июне 2022 года завершены работы по проведению частичного капитального ремонта кровли - за счет бюджетных средств на сумму более 708 724 рублей. Имеются проектно-сметные документации на благоустройство территории на общую сумму более 487,0 тыс. рублей.

В ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр» завершен капитальный ремонт помещений общежития на сумму около 8,2 млн. руб.

ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» из средств областного бюджета в 2022 году выделены денежные средства в размере 5 млн. рублей на капитальный ремонт системы сигнализации и текущий ремонт столовой и спортзала.

ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» на запланированный капитальный ремонт столовой, кровли, фасада, помещений и коммуникаций здания выделены средства из областного бюджета в размере 91 млн. 261 тыс. рублей.

В соответствии с паспортом безопасности ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» для приведения в соответствие требованиям антитеррористической защищенности ограждения территории учреждения на 2023 год из средств областного бюджета запланирован капитальный ремонт ограждения в размере 4,0 млн. рублей, проектно-сметная документация имеется.

Все работы по капитальному ремонту объектов в 2022 году контролируются специалистами ОКУ «Стройконтроль» и будут завершены в соответствии со сроками определенными в государственных контрактах.

Для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений помимо бюджетных средств, выделенных в 2022 году на проведение капитальных ремонтов в организациях социального обслуживания семьи и детей, привлекаются внебюджетные источники.

Так, за счет благотворительных средств шефствующих организаций и предприятий на сумму 3,9 млн. рублей учреждения социального обслуживания семьи и детей реализовали ряд мероприятий, в том числе по приобретению строительных материалов, краски для косметического ремонта в зданиях учреждений.

Во всех учреждениях проведена проверка сопротивления изоляции электросети, заземления электрооборудования. Разработаны паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) и согласованы с Курской областной организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (председатель - А.Б. Дюкарев).

С 1 апреля 2022 года учреждения социального обслуживания семьи и детей поэтапно перешли в обычный режим работы.

В целях предупреждения и недопущения распространения на территории Курской области нового типа коронавирусной инфекции учреждения социального обслуживания семьи и детей продолжают проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В связи с ростом заболевания в Курской области новой коронавирусной инфекции комитетом издан приказ от 17.08.2022 № 345, которым вводит ряд ограничительных мероприятий для организаций социального обслуживания по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С этой целью в организациях социального обслуживания семьи и детей имеется необходимое количество медикаментов, дезинфицирующих  средств, средств индивидуальной защиты, гигиенических средств для детей и сотрудников учреждений. В учреждениях имеется необходимый запас продуктов питания (не менее чем на 8 недель).

5. Подготовка мест хранения и заготовка продуктов

Организациями социального обслуживания семьи и детей полностью выполнены работы по подготовке мест хранения продуктов (погреба, овощехранилища отремонтированы, продезинфицированы),  все складские помещения оборудованы стеллажами и системами вентиляции.

ОКУ «Охочевский социальный приют» и ОКУСО «Курский СПРЦ», заготовка продуктов длительного хранения не проводится, в связи с отсутствием мест для длительного хранения продуктов. Продукты закупаются в соответствии с заключенными договорами, по мере необходимости.

В настоящее время заготовка основных запасов картофеля продолжается, заготовку продуктов длительного хранения и овощей планируется завершить до 10 октября т.г.

В целом работа организаций социального обслуживания семьи и детей по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по состоянию на 23 сентября 2022 года оценивается удовлетворительно.

Работа по данному направлению продолжается и находится на особом контроле комитета.

Предложения отдела социального обслуживания семьи и детей

в проект решения коллегии по вопросу:

«О готовности подведомственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Курской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»

Руководителям организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, в которых находятся  (могут находиться) несовершеннолетние (дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды):

- обеспечить бесперебойное функционирование учреждений на весь осенне-зимний период 2022-2023 гг., контроль за обстановкой и своевременным реагированием на возможные чрезвычайные ситуации в данный период;

- проверить готовность стационарных автономных источников энергоснабжения с выполнением практических запусков, до 10.10.2022; совместно с организациями, обеспечивающими выделение и доставку передвижных автономных источников электроснабжения, провести учебные занятия по подключению передвижных автономных источников электроснабжения согласно Плану распределения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- регулярно проводить мероприятия по повышению комплексной безопасности учреждений и нейтрализации последствий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций;

- продолжить работу с шефствующими организациями по привлечению внебюджетных средств в рамках благотворительных мероприятий для укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей;

- продолжить проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе;

- неукоснительно выполнять мероприятия по обеспечению безопасности функционирования учреждений, в том числе с учетом «жёлтого» уровня террористической опасности в Курской области;

- начальнику управления экономического анализа и бюджетного планирования (Л.А. Милюкова), начальнику отдела социального обслуживания семьи и детей (Р.В. Моисеева), до конца т.г. проработать вопрос о выделении дополнительных денежных средств по заявкам от руководителей организаций социального обслуживания семьи и детей, представленным не позднее 01.09.2022.

Приложение к разделу 3.

| № п/п | наименование учреждения | Категория надёжности электроснабжения | Готовность (неготовность) стационарных автономных источников энергоснабжения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКУ «Железногорский центр соцпомощи» | III | На основании протокола оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области от 28.12.2016 №55 в соответствии с планом распределения передвижных автономных источников электроснабжения по социально значимым объектам на территории Курской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации, за объектом закреплен передвижной автономный источник электроснабжения от МУП «Горэлектросеть», г. Железногорск, ориентировочное время доставки 25 мин; - проведен инструктаж персонала по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации; - дежурный персонал обеспечен перечнем контактных телефонов оперативных и ремонтных коммунальных служб, администрации учреждения и необходимых специалистов (сотрудников) на случай возникновения чрезвычайной ситуации | акт осмотра (обследования) от 13.09.2022 |
|  | ОКУ «Льговский центр соцпомощи» | II | Наличие резервной линии электроснабжения ВЛИ — 04КВ, выполнена в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экономическим, пожарным, строительным нормам, правилам и государственным стандартам. Линия ВЛИ — 04КВ готова к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 — 2022 гг на 100% | справка Льговского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» от 24 июля 2021, акт осмотра (обследования) от 08.09.2022 |
|  | ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» | III | В учреждении имеется резервный автономный источник электроснабжения (дизельгенератор мощностью 16 кВт) | генератор в рабочем состоянии, степень готовности – 100%, акт осмотра (обследования) от 09.09.2022 |
|  | ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» | III | В учреждении имеется резервный автономный источник электроснабжения (дизельная электростанция мощностью 50 кВт | генератор в рабочем состоянии, степень готовности – 100%, акт осмотра (обследования) от 07.09.2022 |
|  | ОКУ «Курский реабилитационный Центр для несовершеннолетних» | III | В учреждении имеется резервный автономный источник электроснабжения (дизельгенератор мощностью 30 кВт | генератор в рабочем состоянии, степень готовности – 100%, акт осмотра (обследования) от 15.09.2022 |
|  | ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» (п. Поныри) | II | Наличие резервной линии электроснабжения (степень готовности – 100%) | акт осмотра (обследования) от 12.09.2022 |
| 7. | ОКУ «Охочевский приют для детей и подростков» | II | В учреждении имеются 2 независимых источника электроснабжения: - наличие резервной линии электроснабжения, - резервный автономный источник электроснабжения (дизельный генератор мощностью 40 кВт) | генератор в рабочем состоянии, степень готовности – 100%, акт осмотра (обследования) от 08.09.2022 |
| 8. | ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» | II | В учреждении имеется резервный автономный источник электроснабжения дизельный генератор мощностью 30 кВт | акт осмотра (обследования) от 14.09.2022 |
| 9. | ОКУ «Курский СПРЦ» | II | Наличие резервной линии электроснабжения (степень готовности – 100%, протокол № 392 от 5.10.2020 г. резервного ввода от ТП-1 10-0,4 кВ протокол № 391 от 05.10.2020 г рубильника Ввода № 1 (резервного). Для подключения резервного автономного источника электроснабжения отсутствует щит подключения. (В План на 2023 г. – приобретение резервного автономного источника электроснабжения (дизельгенератор мощностью 100 кВт) | При отключении основной линии электроносителя в подстанции, относящийся к Курским электрическим сетям, автоматически включается резервный источник питания ВЛИ- 0,4 кВ, который подаёт электричество в учебный корпус в течении 1-2 часа. |