Информация о готовности организаций социального обслуживания к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

Как и в предыдущие годы, подведомственными организациями социального обслуживания проводится работа по усилению противопожарного режима и предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период.

В настоящее время на территории Курской области функционируют 15 организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов, в данных учреждениях  социальные услуги  получают 1975 человек.

Собственные котельные имеют 3 организации стационарного социального обслуживания (ОБУССОКО «Суджанский ДСО», отделения временного проживания «КЦСОН Суджанского района» и «КЦСОН Мантуровского района»), - 1 имеет электрическую котельную (отделение временного проживания «КЦСОН Советского района»).

В отделении временного проживания ОБУСО КЦСОН «Касторенского района», имеющем угольную котельную, запас твердого топлива заготовлен в полном объеме (согласно установленным нормам - 111 тонн, 100%).

Другие организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей имеют подключения к районным теплосетям.

Строительство 3-х газовых котельных для учреждений социального обслуживания в Касторенском, Обоянском и Советском районах отложено на неопределенный срок в связи с отсутствием финансирования.

В ходе подготовки котельных к работе в зимних условиях проведены необходимые ремонтно-профилактические и регламентные работы котельного оборудования, наладка и поверка контрольно-измерительных приборов, утепление теплотрасс, осуществлен текущий ремонт зданий котельных.

Подготовка подведомственных организаций к новому отопительному периоду проводилась в рамках приказа комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (от 03.06.2022 №245), а также локальных актов стационарных организаций социального обслуживания.

Ход подготовки подведомственных организаций социального обслуживания осуществлялся по следующим основным направлениям:

1. Подготовка котельных, теплотрасс, систем отопления и тепловых узлов.

2. Заготовка твердого топлива.

3. Проверка состояния и подготовка резервных источников электроснабжения

4. Обучение и переаттестация персонала, обслуживающего тепло-, энергохозяйство.

5. Проведение текущего и капитального ремонта, подготовка жилых зданий к зиме.

6. Подготовка мест хранения продуктов и овощей, заготовка картофеля и овощей на зиму.

7. Обеспечение проживающих граждан теплой одеждой, обувью, мягким инвентарем.

8. Обеспечение резервного запаса лекарственных средств противовирусного, противогриппозного действия, жаропонижающих препаратов, антибиотиков.

На сегодняшний день, в соответствии с представленными в комитет актами готовности учреждений к осенне-зимнему периоду, следует отметить, что все учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов готовы.

Для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений в 10 организациях стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеются автономные источники энергоснабжения (дизель-генераторы), которые поддерживаются в исправном состоянии, резервный запас топлива имеется.

В 5-ти организациях энергозащищенность обеспечивают резервные линии электропередачи, а также электрощиты для подключения мобильных автономных источников.

В протокольное решение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области внесены предложения комитета по выделению дополнительных бюджетных ассигнований для приобретения резервных источников электроснабжения с учетом разработки проектно-сметной документации и установки.

На случай возникновения ЧС руководителями организаций приняты необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности, ежедневно осуществляются проверки территории и помещений на предмет обнаружения посторонних предметов.

Режимные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности проводятся в установленные сроки:

-осуществляется огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций зданий;

-проверка сопротивления изоляции электропроводки.

Постоянно проводятся беседы с проживающими и обслуживающим персоналом о строгом соблюдении требований пожарной безопасности, о курении только в специально оборудованных местах, о запрещении разведения костров, поджигания сухой травы и других действиях, которые могут создать угрозу возникновения пожара.

Во всех организациях созданы ДПД (объектовые добровольные пожарные дружины) и одна ДПК команда, в состав которых входят 326 человек, которые внесены в реестр добровольных пожарных Курской области. Весь личный состав обучен и имеет соответствующие удостоверения.

Укомплектованность всех ДПД и ДПК соответствует нормам комплектации (все обеспечены необходимым противопожарным инвентарем, обмундированием, первичными средствами пожаротушения).

Члены ДПД круглосуточно осуществляют контроль за соблюдением противопожарного режима, исправностью и готовностью к применению средств пожаротушения, за соблюдением проживающими и работниками противопожарных правил, наблюдают за фасадом здания и прилегающей территорией.

Кроме того, руководителями организаций социального обслуживания постоянно проводится пожарно-профилактическая работа с одиноко проживающими гражданами (семейными парами) преклонного возраста, находящимися на надомном обслуживании, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности в жилых (подсобных) помещениях граждан «группы риска» в пределах компетенции с привлечением органов местного самоуправления принимаются необходимые меры по устранению этих нарушений.

Работа по проведению мониторинга социально-экономического положения граждан на территории Курской области, а также по выявлению лиц, нуждающихся в направлении в стационарные организации социального обслуживания на зимний период 2022-2023 гг. ведется совместно с органами местного самоуправления и администрациями населенных пунктов.

В преддверии зимнего периода из 18 тыс. одиноко проживающих граждан, охвачены патронажем - 10,9 тыс. человек, переехали к родственникам - 276 человек, направлены в дома-интернаты Курской области - 52 человека, находятся на надомном обслуживании - 6630 человек, остальные граждане отказались от социального обслуживания на дому, но им оставлены  координаты сотрудников социальных служб на случай изменения решения.

Таким образом, выполнение мероприятий по работе в осенне-зимний пожароопасный период подведомственных комитету организаций социального обслуживания находится на особом контроле комитета, им всесторонне оказывается методическая и практическая помощь, проводится ежемесячный мониторинг состояния дел по данным вопросам.